## NFS2004-10_REV240613_till RFI
Beställare: Borås stad |  |  |  | Sweco arbetsmaterial 2024-06-13
Projekt: 30043131_Viskan utredningsarbete teknik
Projekt: | [5 empty] | Blandprov slam |  | Avvattnat slam |  | VC-aska |  | Avvattnat prov VC-aska 10% |  | Avvattnat prov VC-aska 25% |  | Avvattnat prov, VC-aska 35% |  | Filteraska |  | Avvattnat prov filteraska 10% |  | Avvattnat prov filteraska 25% |  | Avvattnat prov filteraska 35% |  | Perkolationstest avvattnat prov VC-aska 10 % |  | Perkolationstest avvattnat prov filteraska 10 % |  | Perkolationstest avvattnat prov filteraska 35 %
Analyser lakvatten (L/S 10) |  | Gränsvärde L/S 10 enligt NFS 2004:10
|  | Inert | Icke-farligt | Farligt
Arsenik, As | mg/kg TS | 0.5 | 2 | 25 |  | 0.064 |  | 0.047 | < | 0.008 |  | 0.039 |  | 0.027 |  | 0.025 | < | 0.04 |  | 0.048 |  | 0.06 |  | 0.056 |  | 0.02416 |  | 0.03141 |  | 0.02486
Barium, Ba | mg/kg TS | 20 | 100 | 300 |  | 1.5 |  | 0.72 |  | 12 |  | 3.9 |  | 2.9 |  | 3.6 |  | 62 |  | 9.4 |  | 12 |  | 17 |  | 1.482 |  | 4.248 |  | 32.89
Kadmium, Cd | mg/kg TS | 0.04 | 1 | 5 | < | 0.0008 |  | 0.0088 | < | 0.002 |  | 0.015 |  | 0.0037 |  | 0.003 |  | 0.8 |  | 0.3 |  | 0.16 |  | 0.016 |  | 0.0005878 |  | 0.005767 |  | 0.00457
Krom, Cr | mg/kg TS | 0.5 | 10 | 70 |  | 0.3 |  | 0.063 | < | 0.7 |  | 0.27 |  | 0.72 |  | 0.42 |  | 0.63 |  | 0.35 |  | 0.59 |  | 0.95 |  | 0.00103 |  | 0.00103 |  | 0.00109
Koppar, Cu | mg/kg TS | 2 | 50 | 100 |  | 0.12 |  | 0.055 |  | 0.77 |  | 5.4 |  | 10 |  | 10 |  | 3000 |  | 17 |  | 30 |  | 28 |  | 0.006976 |  | 0.017102 |  | 0.03447
Kvicksilver, Hg | mg/kg TS | 0.01 | 0.2 | 2 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.004 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.02 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.4683 |  | 0.8817 |  | 1.783
Molybden, Mo | mg/kg TS | 0.5 | 10 | 30 |  | 0.16 |  | 0.028 |  | 2.9 |  | 2.1 |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 4.3 |  | 2.7 |  | 3.4 |  | 3.3 |  | 0.007559 |  | 0.02064 |  | 0.07417
Nickel, Ni | mg/kg TS | 0.4 | 10 | 40 |  | 0.064 |  | 0.23 | < | 0.02 |  | 0.28 |  | 0.0091 |  | 0.0075 | < | 0.1 |  | 0.045 |  | 0.06 |  | 0.12 |  | 0.05329 |  | 0.02456 |  | 0.0218
Bly, Pb | mg/kg TS | 0.5 | 10 | 50 |  | 0.076 |  | 0.021 |  | 19 | < | 0.003 | < | 0.004 | < | 0.002 |  | 3000 | < | 0.005 | < | 0.004 |  | 0.0059 |  | 0.00206 |  | 0.00242 |  | 3.896
Antimon, Sb | mg/kg TS | 0.06 | 0.7 | 5 |  | 0.14 |  | 0.1 | < | 0.04 |  | 1.4 |  | 0.93 |  | 0.65 | < | 0.02 |  | 2.4 |  | 0.78 |  | 0.038 |  | 1.0024 |  | 0.5264 |  | 0.17869
Selen, Se | mg/kg TS | 0.1 | 0.5 | 7 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.13 |  | 0.22 |  | 0.19 |  | 0.15 | < | 0.4 | < | 0.9 | < | 0.1 | < | 2 |  | 0.002622 |  | 0.002151 |  | 0.00223
Zink, Zn | mg/kg TS | 4 | 50 | 200 |  | 6 |  | 59 | < | 4 |  | 0.26 |  | 0.17 | < | 0.65 |  | 130 |  | 0.38 |  | 0.2 |  | 0.13 |  | 0.01383 |  | 0.05905 |  | 0.04258
Klorid | mg/kg TS | 800 | 15000 | 25000 |  | 41 |  | 140 |  | 27000 |  | 10000 |  | 13000 |  | 14000 |  | 200000 |  | 44000 |  | 85000 |  | 110000 |  | 3282 |  | 20330 |  | 77470
Fluorid | mg/kg TS | 10 | 150 | 500 | < | 1 | < | 0.6 |  | 5.4 | < | 20 | < | 10 | < | 9 |  | 25 | < | 20 | < | 20 | < | 50 |  | 30.922 |  | 2.279 |  | 5.65
Sulfat | mg/kg TS | 1000 | 20000 | 500000 |  | 630 |  | 2900 |  | 1400 |  | 7900 |  | 7700 |  | 6500 |  | 9000 |  | 10000 |  | 11000 |  | 8900 |  | 4080 |  | 1569 |  | 390.2
DOC | mg/kg TS | 500 | 800 | 1000 |  | 510 |  | 410 | < | 10 |  | 620 |  | 98 |  | 430 |  | 68 |  | 210 |  | 240 |  | 190 |  | 106.6 |  | 102.45 |  | 229.8
Fenolindex | mg/kg TS | 1
TS för lösta ämnen | mg/kg TS | 4000 | 60000 | 100000
Vanadin, V | mg/kg TS |  |  |  |  | 0.052 |  | 0.017 | < | 0.04 | < | 0.04 | < | 0.03 |  | 0.03 | < | 0.2 | < | 0.03 | < | 0.04 | < | 0.09 |  | 0.1002 |  | 0.20918 |  | 1.397
Kobolt, Co | mg/kg TS |  |  |  |  | 0.049 |  | 0.38 | < | 0.002 |  | 0.011 |  | 0.0047 |  | 0.0031 | < | 0.86 |  | 0.017 |  | 0.01 |  | 0.0081 |  | 0.2032 |  | 2.266 |  | 7.596
Analyser fast material, totalhalter |  | Gränsvärde totalhalt enligt NFS 2004:10
|  | Inert | Icke-farligt | Farligt
pH |  |  | >6 |  |  | 6.5 |  | 5.6 |  | 11.9 |  | 9 |  | 9.6 |  | 9.3 |  | 12 |  | 8.6 |  | 9.5 |  | 10.3 |  | 9 |  | 8.6 |  | 10.3
Glödförlust | % |  |  | 10
TOC | % | 3% | 5 | 6 |  | 12 |  | 11 |  | 0.43 |  | 7.4 |  | 3.9 |  | 3.3 |  | 2.7 |  | 10 |  | 8.5 |  | 7.2 |  | 7.4 |  | 10 |  | 7.2
BTEX | mg/kg TS | 6 |  |  | < | 0.1 | < | 1 |  | 0.0031 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 |  | 0.15 | < | 1 | < | 1 | < | 1 | < | 0.1 | < | 1 | < | 1
PCB (7) | mg/kg TS | 1 |  |  |  | 0.14 |  | 0.16 | < | 0.004 |  | 82 |  | 41 |  | 0.052 | < | 0.004 |  | 0.12 |  | 0.092 |  | 0.059 |  | 82 |  | 0.12 |  | 0.059
Mineralolja C10-C40 | mg/kg TS | 500 |  |  |  | 3800 |  | 4800 |  | 650 |  | 2800 |  | 1600 |  | 1400 | < | 0.2 |  | 3300 |  | 2200 |  | 1500 |  | 2800 |  | 3300 |  | 1500
Cancerogena PAH | mg/kg TS | 10 |  |  |  | 1.8 |  | 1.2 | < | 0.7 |  | 0.99 | < | 0.7 | < | 0.7 |  | - |  | 1.1 |  | 0.77 | < | 0.7 |  | 0.99 |  | 1.1 | < | 0.7
Övriga PAH | mg/kg TS | 40 |  |  |  | 37 |  | 41 | < | 0.9 |  | 42 | < | 0.9 | < | 0.9 |  | - |  | 14 | < | 0.9 | < | 0.9 |  | 42 |  | 14 | < | 0.9
ANC vid pH 4 |  |  | ska analyseras | ska analyseras |  | 0.244 |  | 0.135 |  | 4.835 |  | 2.01 |  | 3.24 |  | 2.92 |  | 6.7 |  | 1.52 |  | 3.04 |  | 4.13 |  | 2.01 |  | 1.52 |  | 4.13
Övriga resultat L/S 10
Fenoler, destillerbara | mg/kg TS | 1 |  |  |  | 0.076 |  | 0.061 | < | 0.02 |  | 0.32 |  | 0.063 |  | 0.077 |  | 0.08 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.6697 |  | 0.4099 |  | 0.109
Fosfor total, P | mg/kg TS |  |  |  |  | 2.9 |  | 0.91 |  | 0.45 |  | 1.2 |  | 0.85 |  | 0.87 |  | 15 |  | 2.4 |  | 8 |  | 12 |  | 0.01723 |  | 0.0103 |  | 0.01288
Kväve total, N | mg/kg TS |  |  |  |  | 170 |  | 200 |  | 9 |  | 58 |  | 70 |  | 66 |  | 120 |  | 130 |  | 170 |  | 130 |  | 0.701 |  | 0.4 |  | 0.109
Ammoniumkväve, NH4-N | mg/kg TS |  |  |  |  | 130 |  | 170 |  | 7.5 |  | 5.5 |  | 3.6 |  | 4 |  | 110 |  | 19 |  | 13 |  | 12 |  | 0.659 |  | 0.0206 |  | 0.0812
Nitrat + Nitritkväve, NO23-N | mg/kg TS |  |  |  | < | 0.2 | < | 0.7 | < | 0.9 |  | 0.17 |  | 0.31 |  | 0.13 | < | 0.7 | < | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.28 |  | 79.71 |  | 59.84 |  | 84.7
Nitritkväve, NO2-N | mg/kg TS |  |  |  | < | 0.05 | < | 0.01 |  | 0.98 |  | 0.072 |  | 0.055 |  | 0.034 |  | 0.28 |  | 0.025 |  | 0.07 |  | 0.11 |  | 86.97 |  | 72.92 |  | 115.9
Nitratkväve, NO3-N | mg/kg TS |  |  |  | < | 0.2 | < | 0.7 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.3 | < | 0.1 | < | 0.4 | < | 0.2 | < | 0.2 | < | 0.2 |  | 0.2132 |  | 0.5293 |  | 3.063
PFPrS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.005 | < | 0.009 | < | 0.003 | < | 0.05 | < | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.003 | < | 0.06 | < | 0.03 | < | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003
PFBS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.02 | < | 0.009 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.004 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003
PFPeS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.003 | < | 0.004 | < | 0.003 | < | 0.005 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.004 | < | 0.003 | < | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003
PFHxS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.009 | < | 0.009 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003
PFHpS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.003 | < | 0.007 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003
PFOS, grenad | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.02 |  | 0.009 | < | 0.002 | < | 0.003 | < | 0.002 | < | 0.009 | < | 0.002 | < | 0.006 | < | 0.002 | < | 0.008 |  | 0.01388 |  | 0.002 |  | 0.002
PFOS, linjär | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.05 |  | 0.017 | < | 0.002 |  | 0.022 |  | 0.014 | < | 0.03 | < | 0.002 |  | 0.023 |  | 0.017 |  | 0.034 |  | 0.055483 |  | 0.009425 |  | 0.003188
PFOS, total | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.07 |  | 0.026 | < | 0.002 |  | 0.022 |  | 0.014 | < | 0.03 | < | 0.002 |  | 0.028 |  | 0.017 |  | 0.042 |  | 0.069343 |  | 0.009425 |  | 0.003188
PFNS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.009 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003
PFDS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
PFUnDS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
PFDoDS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
PFTrDS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
PFECHS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003
9Cl-PF3ONS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003
11Cl-PF3OUdS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
PFBA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.2 | < | 0.1 | < | 0.006 | < | 0.2 | < | 0.3 | < | 0.1 | < | 0.006 | < | 0.2 | < | 0.1 | < | 0.09 |  | 0.01491 |  | 0.006 |  | 0.006
PFPeA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.1 | < | 0.09 | < | 0.003 | < | 0.07 |  | 0.12 | < | 0.07 | < | 0.003 | < | 0.06 | < | 0.09 | < | 0.09 |  | 0.003019 |  | 0.003014 |  | 0.003
PFHxA | µg/kg TS |  |  |  |  | 0.082 |  | 0.1 | < | 0.003 |  | 0.17 |  | 0.24 |  | 0.094 | < | 0.003 |  | 0.17 |  | 0.16 |  | 0.065 |  | 0.01499 |  | 0.00879 |  | 0.009831
PFHpA | µg/kg TS |  |  |  |  | 0.031 |  | 0.03 | < | 0.003 |  | 0.022 |  | 0.023 |  | 0.013 | < | 0.003 |  | 0.02 |  | 0.021 | < | 0.01 |  | 0.003006 |  | 0.003 |  | 0.003
PFOA, grenad | µg/kg TS |  |  |  |  | 0.018 |  | 0.012 | < | 0.003 | < | 0.01 | < | 0.004 | < | 0.009 | < | 0.003 | < | 0.009 | < | 0.003 | < | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003
PFOA, linjär | µg/kg TS |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.13 | < | 0.003 |  | 0.12 |  | 0.052 |  | 0.1 | < | 0.003 |  | 0.098 |  | 0.095 |  | 0.068 |  | 0.015934 |  | 0.004683 |  | 0.004386
PFOA, total | µg/kg TS |  |  |  |  | 0.18 |  | 0.14 | < | 0.003 |  | 0.12 |  | 0.054 |  | 0.11 | < | 0.003 |  | 0.098 |  | 0.095 |  | 0.068 |  | 0.015934 |  | 0.004683 |  | 0.004386
PFNA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.02 | < | 0.009 | < | 0.003 | < | 0.01 | < | 0.004 | < | 0.008 | < | 0.003 | < | 0.009 | < | 0.005 | < | 0.008 |  | 0.007356 |  | 0.003 |  | 0.003
PFDA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.006 | < | 0.003 | < | 0.01 | < | 0.02 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.009 | < | 0.008 | < | 0.008 |  | 0.008544 |  | 0.003 |  | 0.003
PFUnDA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
PFDoDA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
PFTrDA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
PFTeDA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.05 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
PFHxDA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.05 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
PFODA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.05 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
GenX | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003012 |  | 0.003
DONA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003064 |  | 0.003
HPFHpA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02
P37DMOA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003891
H4-PFUnDA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
4:2 FTS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003
6:2 FTS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 |  | 0.0077 | < | 0.003 | < | 0.01 | < | 0.004 | < | 0.01 | < | 0.003 | < | 0.01 | < | 0.004 | < | 0.009 |  | 0.003 |  | 0.00498 |  | 0.003
8:2 FTS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.02 | < | 0.006 | < | 0.003 | < | 0.01 | < | 0.02 | < | 0.008 | < | 0.003 | < | 0.008 | < | 0.005 | < | 0.008 |  | 0.006663 |  | 0.003 |  | 0.003
10:2 FTS | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
8:2 FTUCA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.008 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.008 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003
8:2 diPAP | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
PFBSA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.003 | < | 0.004 | < | 0.003 | < | 0.01 | < | 0.004 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.004 | < | 0.003 | < | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003
PFHxSA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.01 | < | 0.004 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 |  | 0.004888 |  | 0.003 |  | 0.003
PFOSA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.009 | < | 0.004 | < | 0.003 |  | 0.033 | < | 0.02 | < | 0.03 | < | 0.003 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.03 |  | 0.13872 |  | 0.016888 |  | 0.014911
N-MeFBSA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.003 | < | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003
N-MeFOSA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.03 |  | 0.05752 |  | 0.01 |  | 0.01
N-EtFOSA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
N-MeFOSE | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.02 | < | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
N-EtFOSE | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
N-MeFBSAA | µg/kg TS |  |  |  |  | 0.035 |  | 0.017 | < | 0.003 |  | 0.011 | < | 0.005 |  | 0.0046 | < | 0.003 | < | 0.009 | < | 0.003 | < | 0.003 |  | 0.003005 |  | 0.003 |  | 0.003
N-MeFOSAA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.2 |  | 0.06 | < | 0.01 |  | 0.12 |  | 0.076 | < | 0.1 | < | 0.01 |  | 0.15 |  | 0.2 | < | 0.2 |  | 0.2872 |  | 0.0892 |  | 0.02782
N-EtFOSAA | µg/kg TS |  |  |  | < | 0.03 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.03 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 |  | 0.02584 |  | 0.01 |  | 0.01
Summa 4 PFAS LB | µg/kg TS |  |  |  |  | 0.27 |  | 0.18 | < | 0.002 |  | 0.14 |  | 0.068 |  | 0.15 | < | 0.002 |  | 0.13 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.09221 |  | 0.01388 |  | 0.007544
Summa 11 PFAS LB | µg/kg TS |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.33 | < | 0.002 |  | 0.35 |  | 0.45 |  | 0.26 | < | 0.002 |  | 0.33 |  | 0.32 |  | 0.2 |  | 0.09936 |  | 0.02289 |  | 0.01784
Summa 21 PFAS LB | µg/kg TS |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.33 | < | 0.002 |  | 0.35 |  | 0.45 |  | 0.26 | < | 0.002 |  | 0.33 |  | 0.32 |  | 0.2 |  | 0.09936 |  | 0.02289 |  | 0.01784
Summa 22 PFAS LB | µg/kg TS |  |  |  |  | 0.41 |  | 0.33 | < |  |  | 0.38 |  | 0.45 |  | 0.3 | < | 0.002 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.22 |  | 0.23808 |  | 0.03978 |  | 0.032731
Förklaringar:
| x | halt som överskrider gränsvärde för deponi för farligt avfall
Note on G32: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Samtliga fyra är under detektionsgränsen
Note on I32: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Samtliga fyra är under detektionsgränsen
Note on K32: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Bensen, den enda som är över detektionsgränsen
Note on M32: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Samtliga fyra är under detektionsgränsen
Note on O32: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Samtliga fyra är under detektionsgränsen
Note on Q32: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Samtliga fyra är under detektionsgränsen
Note on S32: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Bensen, den enda av BTEX som är över detektionsgränsen
Note on U32: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Samtliga fyra är under detektionsgränsen
Note on W32: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Samtliga fyra är under detektionsgränsen
Note on Y32: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Samtliga fyra är under detektionsgränsen
Note on AA32: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Samtliga fyra är under detektionsgränsen
Note on AC32: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Samtliga fyra är under detektionsgränsen
Note on AE32: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Samtliga fyra är under detektionsgränsen